|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Ürün anal bölgede hemostaza yardımcı olarak kullanılmaya uygun olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Ürün en az %95 jelatin içermelidir.
2. Ürün silindirik yapıda 8(±0,5)cm x 3(±0,5)cm boyutlarında ve ortasında bir delik bulunmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Ürün hemostatik absorbe olabilen jelatinden yapılmış olmalıdır.
2. Ürün kıvrılabilir, eldivenlere ve cerrahi aletlere yapışmayacak özellikte olmalıdır
3. Ürün ameliyat bölgesinden 4-8 hafta içerisinde tamamen eriyebilmelidir.
4. Ürün 3- 6 hafta içerisinde absorbe olup, 2-5 gün içerisinde mukozada jelleşip, tamamen emilebilir olmalıdır.
5. Ürün kendi ağırlığının en az 40 katı kadar sıvıyı absorbe edebilmelidir.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır.
2. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
 |