| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün az miktardaki eksudalı tüm yaralarda nemli yara iyileşme ortamını sağlamak amacıyla tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürünün muhtelif boy ebatları olmalıdır. - Ondalık kesirleri istenilen basamağa göre yuvarlarken önce yuvarlanacak basamağın sağındaki ilk rakama bakılır. Bu rakam 5’e eşit veya 5’ten büyük ise yuvarlanacak basamaktaki rakam 1 artırılır ve bu basamağın sağındaki diğer basamaklar atılır.5’ten küçük ise yuvarlanacak basamaktaki rakam değişmez ve bu basamağın sağındaki diğer basamaklar atılır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün içeriğinde; - Doğal selüloz Carboxymethlyl Cellulose, jelatin ve pektin ve/veya - Calcium alginate bulunmalıdır. - Ürün sıvı, bakterileri ve virüs geçirmeyen gaz geçirgen film tabaka kaplı olmalıdır. - Ürün yara yüzeyini görmeye izin verecek şekilde şeffaf olmalıdır. - Ürün yapışkanı irritan olmamalıdır. - Ürün yaraya yapışmamalı ve yara üzerinde kalıntı bırakmamalıdır. - Ürün steriliteyi bozmadan uygulama sağlamak için film kulakçığa sahip olmalıdır. - Ürün uygulandıktan sonra 7 gün süre ile yara üzerinde kalabilmelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |