| SMT Temel İşlevi: | - Peritoneal kateter akut veya kronik diyaliz, intraperitoneal kemoterapi işlemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. - Perkütan ve cerrahi kullanıma uygun tasarımda olmalıdır. |
| --- | --- |
| SM malzeme tanımlama bilgileri: | - Peritoneal kateterin tek veya çift kaflı seçenekleri olmalıdır. - Uç kısmı; kıvrımlı veya düz özellik seçeneklerinden biri olmalıdır. - Peritoneal kateter 15Fr ölçüsünde veya 4,5-5.0mm dış çap ve 2,5-3.0mm iç çap aralığında olmalıdır. - Peritoneal kateterin 30-64cm uzunluğunda, pediatrik ve yetişkin kullanımına uygun olmalıdır. |
| Teknik Özellikleri: | - Peritoneal kateter seti, kateter ve pull apart setten oluşmalıdır. - Pull apart setin içinde; en az 16Fr ölçüsünde 1 adet dilatör, 1adet adaptör (luer), 1 adet kapak (başlık), 1 adet klemp, 1adet intraduser iğne, 1 adet j veya düz uçlu klavuz tel, 10cc şırınga, 11 numara scalpel, 1 adet tunnel açma stilesi bulunmalıdır. - Peritoneal kateter yarı şeffaf, radyoopak şerit içeren, medikal sınıf silikondan imal edilmiş olmalıdır. - Peritoneal diyaliz kateterinin kıvrımlı tübü üstünde çok sayıda içe akış ve dışa akış delikleri bulunmalıdır. |
| Genel Hükümler: | - Ürün orijinal ambalajında steril ve tek kullanımlık ve çift paketlemeye sahip olmalıdır. - Ürün ambalajı üzerinde ürün ölçüsü, sterilizasyon yöntemi, son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi yazılı olmalıdır. |