| ## SMT Temel İşlevi: | - Endoskopik işlemlerde kullanılmaya uygun olarak tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Dış çapı en az 13.2 mm, iç çapı en az 10.8 mm olmalıdır. - Distal uç çapı 9.8 mm olmalı veya bölümde kullanılmakta olan enteroskop cihazıyla uyumlu olmalıdır. - Çalışma uzunluğu en fazla 135cm, toplam uzunluğu en fazla 145cm olmalıdır. - Balonun bulundurduğu dış çap 40(±10)mm olmalıdır. - Tek(single) balonlu ve çift(double) balonlu enteroskop için çeşitleri olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Overtube iç çapı hastanede kullanılacak entereskoplarla uyumlu olmalıdır. - Overtube ucunda overtube ile birleşik balonu olmalı ve bu balon kontrol ünitesi ile şişirebilmelidir. Şişirilebilmesi için overtube arka kısmında plastik hortumu bulunmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürünler orijinal ambalajında, steril ve tek kullanımlık olmalıdır. - Overtube kurumda kullanılan cihaz ile aynı marka olmalıdır. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |