| ## SMT Temel İşlevi: | - Endoskopik işlemlerde kullanılmaya uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Tek(single) balonlu ve çift(double) balonlu çeşitleri olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Balon enteroskopi cihazı ile kullanıma uygun olmalıdır. - Balon ile birlikte iki adet sabitleme aparatı verilmelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır. - Balon kurumda kullanılan cihaz ile aynı marka olmalıdır. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |