| ## SMT Temel İşlevi: | - Yabancı cisim çıkartma ve birden fazla entübasyon ve diğer kritik terapötik işlemlerde endoskopiye yardımcı olması amaçlı dizayn edilmiş olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Over tüp uzunluğu kolon için en az 25 cm, özefagus için 25 cm, mide için 50 cm olmalıdır. - Over tüp, 8.2mm–13mm arasında muhtelif ölçülerdeki dış çapı olan endoskoplara uyumlu olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Endoskop geçişine olanak sağlamak amaçlı pürüzsüz bir yapıda olmalıdır. - Yabancı objelerin çıkartılmasına yardımcı olmak için distal ucu tam bir luminal kapasiteye sahip olmalıdır. - Uç yapısı inceltilmiş olmalıdır. - Ürün konik uçlu iç tüp ve bağlı insüflasyon kapaklı dış tüp içermelidir. - Pediatrik ve erişkin over tüpün handle kısmı renk kodlu olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün orijinal ambalajında ve steril olmalıdır. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |