| ## SMT Temel İşlevi: | - Vasküler kullanıma uygun yapıda olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Mikro kataterin distal şaftı 1.3F–2.6F aralığında, proximal şaftı 2.3F-3.0F aralığında olmalıdır. - Mikro kataterin kullanılabilir uzunluğu Antegrad girişim için 130(±10)cm Retrograd girişim için 155(±10)cm olmalıdır. - Mikro kateter 0.014inç kılavuz tel ile uyumlu çalışmalıdır. - Kateter Otw (içinden tel geçen) yapıda olmalıdır. - Distal (uzak uç) segment hidrofilik kaplı olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Kateter üzerinde radyopak işaretler olmalıdır. - Yüksek itme gücüne veya torquable özelliğe sahip olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Malzeme steril orijinal ambalajında teslim edilmelidir. |