|  |  |
| --- | --- |
| **Temel İşlevi:** | 1. Sağlık tesisinde insan atıklarını almak ve uzaklaştırmak amacı ile sızdırmaz özelikte kâğıttan dizayn edilerek imal edilmiş olmalıdır. |
| **Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Sürgünün kapasitesi 2300 (±/400) ml olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Ürün kâğıt hamurundan üretilmiş olmalıdır. 2. Ürün tek kullanımlık olmalıdır. 3. Ürün en az 2 saate kadar insansal atığı sızdırmamalıdır ve uluslararası geçerliliği olan kalite kontrol kuruluşundan onaylı test raporu olmalıdır. 4. Ürün genişliği ve yüksekliği standart sürgülerle eş değer olmalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Her 500 adet sürgü için 1 adet plastik sürgü destek kabı yüklenici tarafından kullanıcıya teslim edilmelidir. |