|  |  |
| --- | --- |
| **Temel İşlevi:**  | 1. Sağlık tesisinde insan atıklarını almak ve uzaklaştırmak amacı ile sızdırmaz özelikte kâğıttan dizayn edilerek imal edilmiş olmalıdır.
 |
| **Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Sürgünün kapasitesi 2300 (±/400) ml olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Ürün kâğıt hamurundan üretilmiş olmalıdır.
2. Ürün tek kullanımlık olmalıdır.
3. Ürün en az 2 saate kadar insansal atığı sızdırmamalıdır ve uluslararası geçerliliği olan kalite kontrol kuruluşundan onaylı test raporu olmalıdır.
4. Ürün genişliği ve yüksekliği standart sürgülerle eş değer olmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Her 500 adet sürgü için 1 adet plastik sürgü destek kabı yüklenici tarafından kullanıcıya teslim edilmelidir.
 |